## WI
PT. SUMI RUBBER INDONESIA | [27 empty] | BACK
DEPT. Factory Automation
[6 empty] | SOP MOTION : PENARIKAN KABEL NETWORK | [19 empty] | IE-805/00
PROSES |  |  | : | PENARIKAN KABEL NETWORK | [10 empty] | SUB PROSES |  | : PENARIKAN KABEL NETWORK |  |  |  |  | PIC | : | STAFF. FA
No | INSTRUKSI | [5 empty] | ITEM CODE | POINT Hal yang harus diperhatikan | [6 empty] | ABNORMAL CASE & Hal yang harus dilakukan |  |  |  | Std/WP/Record | TYPE MESIN |  | PROSES SEBELUM |  |  |  |  | PROSES SESUDAH
1 | Pakai APD (Alat Pelindung Diri) : Helmet, sarung tangan, sepatu safety | [5 empty] | S | Pastikan semua APD (Alat Pelindung Diri), yang dipakai dalam kondisi baik | [6 empty] | Jika ada APD (Alat Pelindung Diri), yang rusak segera ganti dengan yang baru |  |  |  |  | ILUSTRASI (MOTION)
2 | Gunakan peralatan safety dengan lengkap (Scafolding, Tangga & Body Hardness) | [5 empty] | S | Pastikan Body Hardness di kaitkan serta terkunci pada tempat yang kuat. | [6 empty] | Jika bekerja berpindah-pindah di tempat ketinggian segera pasang tali pengaman untuk mengaitkan body hardness
3 | Pasang pipa conduit galvanis pada jalur yang sudah di tentukan Aman & tidak mengganggu jalur kabel lainnya | [5 empty] | S | Pastikan pemasangan pipa conduit galvanis menggunakan claim buaya agar lebih kuat | [6 empty] | Jika saat pemasangan pipa conduit galvanis terjadi perubahan jalur pemasangan, segera lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait
4 | Masukan kabel network ke dalam pipa conduit galvanis | [5 empty] | S | Jika penarikan menggunakan lebih 4 pipa conduit galvanis, masukan kabel network ke dalam pipa satu persatu dan Pastikan connector penyambung pipa conduit galvanis kuat | [6 empty] | Jika connector pipa tidak bagus dan mur penguci tidak ada, langsung ganti dan kencangkan mur pengunci.
5 | Masukan kabel network ke dalam swicth dan pastikan terkrimping dengan baik | [5 empty] | Q | Pastikan saat kabel network di pasang di swicth tidak terjadi kerusakan / patah. | [6 empty] | Krimping ulang kabel network jika terjadi kerusakan / patah dan pindah posisi saat memasuki switch
6 | Lakukan 5S setelah pekerjaan selesai | [5 empty] | Q | Pastikan tools dan potongan kabel tidak tertinggal di tempat kerja | [6 empty] | Jika potongan kabel menempel pada meterial segera hubungi produksi.
ITEM CODE |  | S |  |  | Q |  | P |  |  | C |  | D |  | M |  | Issued Date |  | ACKNOWLEDGE DEPARTMENT : | [10 empty] | Page
|  | Safety |  |  | Quality & 5S |  | Productivity |  |  | Cost |  | Delivery |  | Moral |  |  |  | HRD-Safety |  | Approved by | Checked by |  |  |  | Prepared by
PERLENGKAPAN SAFETY | [5 empty] | Helmet |  |  | Sarung Tangan |  |  |  | ……………….. |  |  | 07 - 08 - 2019 | [12 empty] | 1/1
[6 empty] | Scafolding |  |  | Tangga |  |  |  | ………………..
[6 empty] | Sepatu Safety |  |  | Body Hardness |  |  |  | ……………….. |  |  |  |  | Yan U. |  | Juhdi M. | Chandra W. |  |  |  | AF. Rojak
\\192.168.172.36\Temp Shared\Gandi\Rojak\Risk Ass\[WI PENARIKAN CABLE NETWORK.xlsx]WI
WI
1
2
3
4
5
6

## DOCUMENT HISTORY
DOCUMENT HISTORY
KIND OF DOCUMENT : WI (Working Instruction) |  |  | DOCUMENT NO:
TITLE : SOP MOTION :PENGGUNAAN SAFETY TOOLS
NO | REVISION NO. | REVISE ITEMS |  | ISSUED DATE
1